Региональное   Управление     по   г.  Чолпон-Ата,  г.  Балыкчы,   Ысык-Кульскому,   Тонскому   районам  ГИЭТБ   при   Правительстве  КР ПРИ проверке пришло к выводу , что в бухте возле пансионатов «Акун Иссык-Куль»  и  «Солнечный берег» имеются трубы, но не канализационные, а от аттракционов  «Водные горки», которые отбирают озерную воду и после горок сбрасывают обратно в озеро. Здесь загрязнения озера не происходит.  Очистные сооружения  типа «Ямал» отеля «Акун Иссык-Куль», построенные в 2013 году, расположены за территорией отеля. Сточные воды после очистки идут на полив зеленых насаждений отеля «Акун Иссык-Куль», расположенных на первой линии на расстоянии 350-370 метров от берега озера Ысык-Куль. Сточные воды п-та «Солнечный берег» откачивается на КНС предприятия «Водоканал» г. Чолпон-Ата.

Пресс-служба ГИЭТБ при ПКР  0701901118 Чынгыз